## 耗材
色谱柱市场调查
规格
序号 | 品名 | 内径(mm） | 长度(m) | 膜厚(μm) | 流失(pA) | 对称性 | 柱效率 | 部件号 | 日本价格 | 中国价格 含（16%）税 | 用途
1 | OV-1701的GC-MS柱:VF-1701MS气质联用柱 | 0.25 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1.1 | 4000 |  |  |  | 同时可用于如下EPA方法中： ◆ 饮用水中的可清除的有机物分析：EPA525.2 ◆ 碱性、中性和酸性化合物：EPA625 ◆ PCBs和有机氯农药：EPA508，608，808，8082 ◆ 有机磷农药和除草剂：EPA507，8081，8140/8141，8151
2 | DB-5 ms | 0.25 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1.1
3 | [7 empty] | 880975-902
883975-902
990967-902

## 仪器
色谱柱市场调查
序号 | 品名 | 英文名称 | 规格 | 期望日本含税价 | 预计 CIF | 预计到上海
1 | 气质联用仪 | GCms | agilent 6890/5973 & shimadzu GCms-2010 | 180万
2 | 液相色谱仪 | HPLC | shimadzu LC-10A& agilent 1100& waters 2695 | 50～100万
3 | 液质联用仪 | LCMS | AB Sciex API 4000+ ™ LC/MS/MS& API3200 | 650～700万
4 | 红外光谱仪 | FTIR | shimadzu FTIR 8400
|  | agilent 6890 | https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h348846161 | 現在価格 200,000円
|  | DIONEX DX-120イオンクロマト AS50オートサンプラー | https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v571198402 | 現在価格 200,000円
|  | COULTER LS200 SMALL VOLUME MODULE PC ソフトウェア 取扱説明書付 ー回析式粒度分布測定装置 | https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r262253007 | 考虑
|  | testo 350-XL Flue gas analyzer 取扱説明書 ケース付 燃焼排ガス分析計[ | https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u230107376 | 考虑
|  | kalmor化学试剂 | https://onlineshop.kalmor.jp/138_298.html

## 其他
序号 | 名称 | 信息来源 | 价格
1 | 化学品 | https://www.karumoa.co.jp/product/deodorant/family/index.html