- 島津製作所Nexera SRシステム2012年式

送液ユニット　LC-30AD 100V  2台

システムコントローラーCBM -20Alite JP 1台

脱気ユニット　DGU-20ASR  1台

ミキサMR40ul-MR180ul2点セット　1台

リザーバートレイ２０A      1台

オートサンプラーSIL30AC 100V  1台

カラム恒温槽CTO-30AC 100V 1台

フォトダイオードアレイ検出器SPD-M30A 100V 1台

PDA   1台

カラーインクジェットプリンターEPUSON PX  1台

- 島津製作所Quaternaryシステム2013年式

送液ユニットLC-30AD 100V　　1台

システムコントローラーCBM Alite JP 1台

LC-30AD用　低容量低圧グランジエントユニット　1台

脱気ユニット　DGU-20ASR  1台

リザーバートレイ２０A      1台

オートサンプラーSIL30AC 100V  1台

リンスカップリングASSY　　1台

カラム恒温槽CTO-30AC 100V 1台

UV-VIS検出器　SPD20A UFLC 1台

カラーインクジェットプリンターEPUSON PX  1台

- 島津製作所Nexera MPシステム2010年式

送液ユニットLC-30AD 100V　　1台

システムコントローラーCBM -20Alite JP 1台

脱気ユニット　DGU-20ASR  1台

ミキサMR40ul-MR180ul2点セット　1台

リザーバートレイ２０A      1台

マルチプレートオートサンプラーSL-30ACMP 100V 1台

カラムオーブンCTO-30AS

UV-VIS検出器　SPD20A UFLC 1台

カラーインクジェットプリンターEPUSON PX  1台